脱色摇床TS—200

全面升级﹗

标准代号：Q/320684 DVD03—2003

外观设计专利号：200630082622.X

本企业已通过ISO9001：2000国际质量体系认证

TS—200型脱色摇床采用国外最佳技术，独具一流的流线型机体，采用增强型工程塑料成型技术，托盘采用模具成型的耐腐蚀橡胶托盘，可随意取下，清洗保洁.机体采用全封闭无刷电机驱动，无级调速，低噪声，免维修。仪器的双层平台能最有效的提供大样品的振摇。

TS—200型脱色摇床是作振荡的实验室设备。可用于电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色和脱色的振荡摇晃。也可用硝酸银染色时的固定、染色、显影等、放射自显影中X光显影、定影，电泳转移纤维素膜的进一步处理，抗原—抗体反应和染色和各种需要振荡、混匀、培养的实验和研究。

主要技术指标：

频率： 40～240转/分                           功率：40W

电源：220V 50HZ                               环境：-10℃--45℃

外型尺寸：370X335 mmX270 mm X2层            托盘：320 mmX265 mmX2层

仪器使用方法：

- 打开仪器包装，将所配备电源线一头插入仪器后部插孔中，另一头插入电源，清洁橡胶托盘。

- 先将所需振摇样验样品容器放入仪器橡胶托盘上，注意放好，放稳。

- 开启仪器电源开关，开关内绿色指示灯亮，将仪器调速旋纽从小到大调整到所需最佳工作状态。

4 .仪器工作完毕，关毕电源开关，拿下所振摇样品，将仪器托盘用干净物品清洁干净，以备下次使用。

江苏海门市其林贝尔仪器制造有限公司

地址：海门市麒麟镇经济开发区

电话：0513—82707780   82707860

传真：0513—82703912

网址：Http://Www.ql--lab.com