YTLG-10系列真空冷冻干燥机

●产品特点

- 采用微电脑控制系统，操作简单方便，运行稳定可靠。

- 控制屏为彩色触摸屏，人机交互界面友好，显示屏有

锁屏功能，可实现手机端、电脑端远程控制。

- 实时显示记录真空度、冷阱温度、物料温度并形成冻

干曲线，可连续记录物料和设备状况数据，支持数

- 据浏览、分析、打印及存储，配置USB数据存储串口。

- 原装进口封闭式压缩机，单机混合环保制冷技术，绿

色环保冷媒，制冷迅速，冷阱温度低，捕水能力强。

- 冷阱腔体、物料盘、物料架、机身顶部接触面为

304不锈钢材料，冷阱腔内无盘管，光洁耐腐蚀且易

清洁。

- 冷阱具有前期样品独立预冻功能，无需再配备超低温

冰箱或用液氮处理。

- 采用防返油真空泵，主机与真空泵采用国标KF25快卸

法兰连接。

- 干燥室采用耐高压，耐低温航空亚克力材质高透明桶，

可观察物料冻干变化全过程。

- 具有冷阱一键化霜功能。

●选型指南

普通型 压盖型 适合放置散装类的物料 适合装载瓶装物料

普通多歧管型 T型架型 适合装载外挂瓶物料和散装类物料 可同时进行24个安瓿管的冻干

多歧管压盖型 适合装载外挂瓶物料、瓶装物料和散装类物料

普通型                                         普通多歧管型                               多歧管压盖型

YTLG-10A                                     YTLG-10C                                    YTLG-10D

●技术参数

| 型号 | YTLG-10A | YTLG-10B | YTLG-10C | YTLG-10D | YTLG-10E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 普通型 | 普通压盖型 | 普通多歧管型 | 多歧管压盖型 | T型架型 |
| 冷阱温度 | -56℃(-80℃可选配) | -56℃(-80℃可选配) | -56℃(-80℃可选配) | -56℃(-80℃可选配) | -56℃(-80℃可选配) |
| 补水量(kg/批) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 达标真空度 | ≤5PA | ≤5PA | ≤5PA | ≤5PA | ≤5PA |
| 极限真空度 | 2PA | 2PA | 2PA | 2PA | 2PA |
| 物料托盘 | 200mm共4层 | 180mm共3层 | 200mm共4层 | 180mm共3层 | 配置24个干燥瓶接口 |
| 整机功率 | 1400W | 1400W | 1400W | 1400W | 1400W |
| 主机重量 | 70kg | 70kg | 70kg | 70kg | 70kg |
| 外形尺寸mm | 688×558×390 | 688×558×390 | 688×558×390 | 688×558×390 | 688×558×390 |
| 电源 | AC220V 25A 50HZ | AC220V 25A 50HZ | AC220V 25A 50HZ | AC220V 25A 50HZ | AC220V 25A 50HZ |
| 适用环境 | 环境温度≤30℃ | 环境温度≤30℃ | 环境温度≤30℃ | 环境温度≤30℃ | 环境温度≤30℃ |
| 整机运行噪音 | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |

●应用领域

适用于生物研究、医学制药、化工、食品加工、大专院校等领域进行冷冻干燥、菌种保存等。

适用于大多数细菌、放线菌、病毒、噬菌体、立克次体、霉菌和酵母等的真空冷冻干燥保藏，但不适于霉菌的菌丝型、菇类、藻类和原虫等。

●细节展示

●操作面板

●可选配远程控制

可实现手机端、电脑端远程控制

- 可远程操作仪器

- 可查看报警信息

- 可查看冻干曲线