HS-3垂直混合器

一、用途

该产品广泛用于化学、免疫学、生物学的混合反应，特别适合于免疫磁珠的混合反应。可放入恒温柜或冰箱中工作。使用方便，操作简单，一次可放入各种规格的离心管，转速可调，允许24小时连续工作。

二、主要参数

1、额定电压：220V   50HZ

2、电机：12VDC    50r/min

3、转速：10~50  r/min

4、可夹离心管规格：1.5-30ml

三、使用

把要混合的物质（封闭试管）插入弹夹内，插上电源，按下电源开关（电源插头上方），顺时针转动调速钮至所需转速为止即可。

四、注意事项

1、拧紧螺母，不要拧的太紧。

2、严禁用手转动电机或转轴。

注：用户有特殊要求可以定制。

宁波新芝生物科技股份有限公司

公司地址：宁波国家高新技术区木槿路65号  315013

电话：0574-87134807　87133995

传真：0574-87113393

网址：www.scientz.com

E-mail: zhf@scientz.com