上海仪电物理光学仪器有限公司

（原上海物理光学仪器厂）

SGW－2自动旋光仪

配置清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SGW－2自动旋光仪 | 1台 |  |
| 2 | 使用说明书 | 1份 |  |
| 3 | 产品合格证 | 1份 |  |
| 4 | 用户意见反馈单 | 1份 |  |
| 5 | 保修卡 | 1份 |  |
| 6 | 联机光盘 | 1张 |  |
| 7 | 电源线 | 1根 |  |
| 8 | USB连接线 | 1根 |  |
| 9 | RS232连接线 | 1根 |  |
| 10 | 保险丝（2A） | 2只 |  |
| 11 | 专用试管 | 2支 |  |
|  | 样品试管：100ｍｍ | 1支 |  |
|  | 样品试管：200ｍｍ | 1支 |  |
|  | 样品试管护片 | 8片 |  |
|  | 样品试管橡皮垫圈 | 8只 |  |
| 12 | 20ml一次性注射器（带针） | 1套 |  |
| 13 | 试管刷子 | 1只 |  |
| 14 | 电阻式触摸笔 | 1支 |  |

2013-4-22

注意：内、外包装箱请妥善保管！

服务热线：021-64363700  64084830（9：00~16：00节假日除外）

网址：http://www.shydwg.com

邮箱：shydwg@shydwg.com

选购件：标准石英旋光管-34°~+34°（旋光度）、-100°Z~+100°Z（糖度）