上海仪电物理光学仪器有限公司

（原上海物理光学仪器厂)

WQD－1A滴点软化点测定仪

配置清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滴点软化点测试主机 | 1台 |  |
| 2 | 滴点软化点测定炉体 | 1台 |  |
| 3 | 仪器说明书 | 1份 |  |
| 4 | 产品合格证 | 1份 |  |
| 5 | 用户意见反馈单 | 1份 |  |
| 6 | 保修卡 | 1份 |  |
| 7 | 连接电缆 | 1根 |  |
| 8 | 电源线 | 1根 |  |
| 9 | 保险丝（1A） | 2只 |  |
| 10 | 重球8 铅球 | 5粒 |  |
| 11 | 脂杯6.35 落孔 | 3只 |  |
| 12 | 5 落孔 | 3只 |  |
| 13 | 2.8 落孔 | 3只 |  |
| 14 | 手柄、脂杯套、狭缝套 | 各2只 |  |
| 15 | 装样棒、刮刀 | 1套 |  |
| 16 | 3/8〞钢球 | 5粒 |  |
| 17 | 5/16〞钢球 | 5粒 |  |

2012-12-20

注意：内、外包装箱请妥善保管！

服务热线：021-64363700  64084830（9：00~16：00节假日除外）

网址：http://www.shydwg.com   邮箱：shydwg@shydwg.com

选购件：脂杯6.35 落孔、5落孔、2.8落孔、手柄、脂杯套、狭缝套、装样棒、刮刀、3/8〞钢球、 5/16〞钢球、8 铅球